## Form (hidden)
FORM NHẬP DỮ LIỆU
DỮ LIỆU ỐNG GIÓ
1. Đường kính ống côn (mm)
2. Chiều dài ống gió tổn thất (mm)
3. Đường kính ống gió (mm)
DỮ LIỆ̣U ĐỘNG CƠ
4. Công suất động cơ (kW)
5. Số vòng quay của quạt (vòng/phút)
6. Hệ số động cơ
7. Hiệu suất động cơ (%)
DỮ LIỆU ĐO KIỂM
8. Áp suất khí quyển (kPa)
9. Độ nhớt không khí
10. Nhiệt độ bầu khô (oC)
11. Độ ẩm tương đối (%)
12. Số vòng quay thực tế của quạt (vòng/phút)
13. Áp suất tĩnh điểm 1 (Pa)
14. Áp suất tĩnh điểm 2 (Pa)
15. Dòng làm việc (A)
16. Điện áp (V)

## Calculation
THÔNG SỐ ĐO KIỂM QUẠT CÔNG NGHIỆP
I. Sơ đồ hệ thống đo kiểm
Nhập
Kết quả
Sơ đồ quạt và vị trí đo kiểm
II. Thông số cơ bản của đường ống và môi trường đo kiểm
II.1 Thông số cơ bản của đường ống gió
1. Đường kính ống D5 (mm) |  |  |  | 4. Tiết diện ống D5 (m²)
2. Chiều dài ống gió tổn thất L(mm) |  |  |  | 5. Hệ số ma sát ống K
3. Đường kính ống gió D3 (mm) |  |  |  | 6. Tiết diện ống gió D3(m²)
II.2 Thông số cơ bản của quạt
7. Số vòng quay của quạt NLT (rpm) |  |  |  | 11. Hiệu suất động cơ
8. Công suất động cơ (kW) |  |  |  | 12. Độ nhớt không khí (Pa.s)
9. Hệ số động cơ |  |  |  | 13. Áp suất khí quyển (kPa)
10. Tần số động cơ theo thiết kế |  |  |  | 14. Nhiệt độ làm việc (ºC)
III. Thông số đo kiểm
Kiểm tra số |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Nhiệt độ bầu khô (ºC)
2. Độ ẩm tương đối (%)
3. Áp suất khí quyển (Pa)
4. Chênh lệch áp suất (Pa)
5. Áp suất tĩnh (Pa)
6. Độ rung
7. Độ ồn
8. Số vòng quay NTT (rpm)
9. Momen xoắn
10. Dòng làm việc (A)
11. Phản hồi công suất (kW)
12. Phản hồi vị trí van (%)
13. Điện áp (V)
14. Phản hồi tần số (Hz)
IV. Tính toán các thông số đo kiểm
IV.1 Kết quả tại điều kiện đo kiểm
Bước | STT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
B1 | Nhiệt độ bầu ướt (ºC)
B2 | Áp suất báo hòa Psat (Pa)
B3 | Áp suất riêng phần Pv
B4 | KLR môi trường (kg/m³)
B5 | Xác định RW
Áp suất tại điểm đo chênh lệch áp suất P5
KLR tại điểm đo lưu lượng PL5 (kg/m³)
Độ nhớt không khí
B6 | Hệ số lưu lượng
B7 | Lưu lượng khối lượng (kg/s)
B8 | Lưu lượng thể tích (m³/s)
B9 | KLR điểm đo áp suất PL3 (kg/m³)
B10 | Lưu lượng thể tích tại PL3 (m³/s)
B11 | Lưu lượng thể tích theo RPM (m³/s)
Hiệu chỉnh lưu lượng thể tích theo RPM (m³/h)
B12 | Vận tốc dòng khí
B13 | Áp suất động (Pa)
B14 | Tổn thất đường ống (Pa)
B15 | Áp suất tĩnh (Pa)
Áp suất tổng (Pa)
B16 | Công suất động cơ tại điều kiện đo kiểm (kW)
B17 | Công suất động cơ thực tế (kW)
B18 | Hiệu suất tĩnh (%)
B19 | Hiệu suất tổng (%)
IV.2 Hiệu chỉnh về điều kiện tiêu chuẩn 20oC
Kiểm tra số |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Lưu lượng tại điều kiện tiêu chuẩn (m³/s)
Lưu lượng tại điều kiện tiêu chuẩn (m³/h)
Áp suất tĩnh tại điều kiện tiêu chuẩn (Pa)
Áp suất động tại điều kiện tiêu chuẩn (Pa)
Áp suất tổng tại điều kiện tiêu chuẩn (Pa)
Công suất hấp thụ tại điều kiện tiêu chuẩn (kW)
Hiệu suất tĩnh (%)
Hiệu suất tổng (%)
IV.3 Hiệu chuẩn về điều kiện làm việc
Kiểm tra số |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
KLR tại điều kiện làm việc
Lưu lượng tại điều kiện thực tế (m³/s)
Lưu lượng tại điều kiện thực tế (m³/h)
Áp suất tĩnh tại điều kiện thực tế (Pa)
Áp suất động tại điều kiện thực tế (Pa)
Áp suất tổng tại điều kiện thực tế (Pa)
Công suất hấp thụ tại điều kiện tiêu chuẩn (kW)
Hiệu suất tĩnh (%)
Hiệu suất tổng (%)

## Report (hidden)
TOMECO MECHANIC-ELECTRICAL.,JSC
Head Office: 53 Nguyen Xien Street, Thanh Xuan, Hanoi
Factory: Km21+200 Ngoc Liep, Quoc Oai, Hanoi
Tel: 0243 563 1130 - Fax: 0243 563 3980
Email: toancau@tomeco.vn - Web: www.tomeco.vn
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐO KIỂM ĐẶC TÍNH QUẠT CÔNG NGHIỆP
Industrial Fan Performance Test Report
Mã quạt/Model:
Số phiếu đo/Report:
Khách hàng/Customer:
Dự án/Projetct:
Ngày/Date:
Người thực hiện:
Test perfprmed by:
Người chứng kiến:
Test witnessed by:
Người phê duyệt:
Approved by:
I. Tiêu chuẩn áp dụng/Reference Standard
Đường đặc tuyến và các thông tin kỹ thuật của quạt được đo kiểm phù hợp tiêu chuẩn ISO 5801:2007 và TCVN 9439:2013
The performance test and technical fans complies with ISO 5801:2007 and TCVN 9439:2013
ISO 5801:2007 - Industrial Fans - Performance testing using Standardised airways
TCVN 9439:2013 - Quạt công nghiệp - Thử đặc tính khi sử dụng đường ống gió tiêu chuẩn
II. Thông tin quạt đo kiểm/Fan Details
Mã quạt Model
Kích thước guồng cánh (mm) Size (mm)
Tốc độ (RPM) Speed (RPM)
Kiểu truyền động Drive
Công suất động cơ (kW) Output (kW)
III. Sơ đồ hệ thống đo kiểm (Loại C)/Test arrangement (Type C)
Hình 1. Sơ đồ kiểu lắp và vị trí đo kiểm
Lưu ý:
1 - Nắn dòng
2 - Côn chuyển
3 - Vị trí lắp quạt
IV. Dữ liệu đo kiểm/Test information
Bảng 1. Thông số cơ bản của đường ống gió/Table 1. Duct information
1. Đường kính ống D5 (mm) 1. Duct diameter D5 (mm) |  |  |  |  | 0
2. Đường kính ống D3 (mm) 2. Duct diameter D3 (mm) |  |  |  |  | 0
3. Chiều dài tổn thất ống gió (mm) 3. Duct Friction Length (mm) |  |  |  |  | 0
Bảng 2. Thông số cơ bản của động cơ/Table 2. Motors Techincal Data
4. Công suất động cơ (kW) 4. Output (kW) |  |  |  |  | 0
5. Số vòng quay của quạt (RPM) 5. Speed (RPM) |  |  |  |  | 0
6. Hệ số động cơ 6. Power factor |  |  |  |  | 0
7. Hiệu suất động cơ (%) 7. Efficiency (%) |  |  |  |  | 0
Bảng 3. Thông số cơ bản của môi trường/Table 3. Atmospheric condition
8. Độ nhớt không khí (kg/(m.s) 8. Viscosity of air (kg/(m.s) |  |  |  |  | 0
9. Áp suất khí quyển (kPa) 9. Atmospheric pressure (kPa) |  |  |  |  | 0
10. Nhiệt độ bầu khô (oC) 10. Dry bulb temperature (oC) |  |  |  |  | 0
11. Độ ẩm tương đối (%) 11. Relative Humidity (%) |  |  |  |  | 0
12. Nhiệt độ bầu ướt (oC) 12. Wet bulb temperature (oC) |  |  |  |  | -
Bảng 4. Thông số đo kiểm/Table 4. Measurement Parameter
Lần đo Test No. | Chênh lệch áp suất Differential pressure (Pa) |  | Áp suất tĩnh Static pressure (Pa) | Dòng làm việc Amps Reading (A) | Điện áp Volts Reading (V)
1 | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
2 | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
3 | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
4 | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
5 | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
6 | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
7 | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
8
9
10
Bảng 5. Thông số tại điều kiện đo kiểm/Table 5. Test data at test condition
Lần đo Test No. | Lưu lượng Volume (m3/s) |  | Áp suất tĩnh Static pressure (Pa) | Công suất Power (kW) | Hiệu suất Efficiency (%)
1 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0
6 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0
7 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0
8
9
10
Bảng 6.Thông số tại điều kiện làm việc của quạt /Table 6. Test data at operating condition
Lần đo Test No. | Lưu lượng Volume (m3/s) |  | Áp suất tĩnh Static pressure (Pa) | Công suất Power (kW) | Hiệu suất Efficiency (%)
1 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
6 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
7 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
8
9
10
Hình 2. Đường cong đặc tuyến của quạt

## Design Condition
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐO KIỂM ĐẶC TÍNH QUẠT CÔNG NGHIỆP
INDUSTRIAL FAN PERFORMANCE TEST REPORT
Tiêu chuẩn áp dụng/Test standard: TCVN 9439:2013/ISO 5801:2007
THÔNG TIN CHUNG / GENERAL INFORMATION
Tên mẫu thử / Sample: |  |  |  |  | Ngày nhận yêu cầu / Request date:
Cơ sở sản xuất / Manufacturer: |  |  |  |  | Ngày nhận mẫu / Reception date:
Ký hiệu / Sample symbol. |  |  |  |  | Ngày thử nghiệm / Test duration:
Số lượng mẫu / Quantity: |  |  |  |  | Ngày hoàn thành / Test completed:
Tình trạng mẫu / Sample observation: |  |  |  |  | Tiêu chuẩn áp dụng / Applied standards:
THÔNG SỐ ĐO QUY ĐỔI VỀ ĐIỀU KIỆN THIẾT KẾ/TEST DATA AT DESIGN CONDITION
Thông số/Parameters | Đơn vị/Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Lưu lượng Air volume | Am3/hr
Áp suất tĩnh Static Pressure | Pa
Áp suất tổng Total Pressure | Pa
Công suất tiêu thụ Absorbed Power | kW
Hiệu suất tĩnh Static Effiency | %
Hiệu suất tổng Total Pressure | %
ĐẶC TUYẾN HOẠT ĐỘNG CỦA QUẠT / FAN PERFORMANCE CURVES
KẾT LUẬN / FINAL INSPECTION REMARK
Người thực hiện |  | 3: Người chứng kiến; 8: Phê duyệt
Test performed by |  | 3: Test witnessed By; 8: Approved by

## Normalized Condition
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐO KIỂM ĐẶC TÍNH QUẠT CÔNG NGHIỆP
INDUSTRIAL FAN PERFORMANCE TEST REPORT
Tiêu chuẩn áp dụng/Test standard: TCVN 9439:2013/ISO 5801:2007
THÔNG TIN CHUNG / GENERAL INFORMATION
Tên mẫu thử / Sample: |  |  |  |  | Ngày nhận yêu cầu / Request date:
Cơ sở sản xuất / Manufacturer: |  |  |  |  | Ngày nhận mẫu / Reception date:
Ký hiệu / Sample symbol. |  |  |  |  | Ngày thử nghiệm / Test duration:
Số lượng mẫu / Quantity: |  |  |  |  | Ngày hoàn thành / Test completed:
Tình trạng mẫu / Sample observation: |  |  |  |  | Tiêu chuẩn áp dụng / Applied standards:
THÔNG SỐ ĐO QUY ĐỔI VỀ ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN/TEST DATA AT NORMALIZED CONDITION
Thông số/Parameters | Đơn vị/Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Lưu lượng Air volume | Nm3/hr
Áp suất tĩnh Static Pressure | Pa
Áp suất tổng Total Pressure | Pa
Công suất tiêu thụ Absorbed Power | kW
Hiệu suất tĩnh Static Effiency | %
Hiệu suất tổng Total Pressure | %
Lưu ý / Note:
ĐẶC TUYẾN HOẠT ĐỘNG CỦA QUẠT / FAN PERFORMANCE CURVES
KẾT LUẬN / FINAL INSPECTION REMARK
Người thực hiện |  | 3: Người chứng kiến; 8: Phê duyệt
Test performed by |  | 3: Test witnessed By; 8: Approved by

## Operating Condition
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐO KIỂM ĐẶC TÍNH QUẠT CÔNG NGHIỆP
INDUSTRIAL FAN PERFORMANCE TEST REPORT
Tiêu chuẩn áp dụng/Test standard: TCVN 9439:2013/ISO 5801:2007
THÔNG TIN CHUNG / GENERAL INFORMATION
Tên mẫu thử / Sample: |  |  |  |  | Ngày nhận yêu cầu / Request date:
Cơ sở sản xuất / Manufacturer: |  |  |  |  | Ngày nhận mẫu / Reception date:
Ký hiệu / Sample symbol. |  |  |  |  | Ngày thử nghiệm / Test duration:
Số lượng mẫu / Quantity: |  |  |  |  | Ngày hoàn thành / Test completed:
Tình trạng mẫu / Sample observation: |  |  |  |  | Tiêu chuẩn áp dụng / Applied standards:
THÔNG SỐ ĐO QUY ĐỔI VỀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC/TEST DATA AT OPERATION CONDITION
Thông số/Parameters | Đơn vị/Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Lưu lượng Air volume | Am3/hr
Áp suất tĩnh Static Pressure | Pa
Áp suất tổng Total Pressure | Pa
Công suất tiêu thụ Absorbed Power | kW
Hiệu suất tĩnh Static Effiency | %
Hiệu suất tổng Total Pressure | %
ĐẶC TUYẾN HOẠT ĐỘNG CỦA QUẠT / FAN PERFORMANCE CURVES
KẾT LUẬN / FINAL INSPECTION REMARK
Người thực hiện |  | 3: Người chứng kiến; 8: Phê duyệt
Test performed by |  | 3: Test witnessed By; 8: Approved by

## Full
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐO KIỂM ĐẶC TÍNH QUẠT CÔNG NGHIỆP
INDUSTRIAL FAN PERFORMANCE TEST REPORT
Tiêu chuẩn áp dụng/Test standard: TCVN 9439:2013/ISO 5801:2007
THÔNG TIN CHUNG / GENERAL INFORMATION
Tên mẫu thử / Sample: |  |  |  |  | Ngày nhận yêu cầu / Request date:
Cơ sở sản xuất / Manufacturer: |  |  |  |  | Ngày nhận mẫu / Reception date:
Ký hiệu / Sample symbol. |  |  |  |  | Ngày thử nghiệm / Test duration:
Số lượng mẫu / Quantity: |  |  |  |  | Ngày hoàn thành / Test completed:
Tình trạng mẫu / Sample observation: |  |  |  |  | Tiêu chuẩn áp dụng / Applied standards:
THÔNG SỐ ĐO QUY ĐỔI VỀ ĐIỀU KIỆN THIẾT KẾ/TEST DATA AT DESIGN CONDITION
Thông số/Parameters | Đơn vị/Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Lưu lượng Air volume | Am3/hr
Áp suất tĩnh Static Pressure | Pa
Công suất tiêu thụ Absorbed Power | kW
Hiệu suất tĩnh Static Effiency | %
THÔNG SỐ ĐO QUY ĐỔI VỀ ĐIỀU TIÊU CHUẨN/TEST DATA AT NORMALIZED CONDITION
Lưu lượng Air volume | Nm3/hr
Áp suất tĩnh Static Pressure | Pa
Công suất tiêu thụ Absorbed Power | kW
Hiệu suất tĩnh Static Effiency | %
THÔNG SỐ ĐO QUY ĐỔI VỀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC/TEST DATA AT OPERATING CONDITION
Lưu lượng Air volume | Am3/hr
Áp suất tĩnh Static Pressure | Pa
Công suất tiêu thụ Absorbed Power | kW
Hiệu suất tĩnh Static Effiency | %
ĐẶC TUYẾN HOẠT ĐỘNG CỦA QUẠT / FAN PERFORMANCE CURVES
KẾT LUẬN / FINAL INSPECTION REMARK
Người thực hiện |  | 3: Người chứng kiến; 8: Phê duyệt
Test performed by |  | 3: Test witnessed By; 8: Approved by

## Sheet2 (hidden)
Họp TOMECO về phần mềm C1
Chậm trong chuyển đồi số